| - Пожарная безопасность. Приказ о порядке осмотра помещений перед их закрытием |  |
| --- | --- |

ОАО «___________»

Приказ

№_____от_________

г.Москва

«О порядке осмотра помещений перед их

закрытием, по окончании рабочей смены,

перед выходными и праздничными днями»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.                 Инструкцию о порядке осмотра помещений перед выходными и праздничными днями (приложение № 1) – утвердить.

2.                 Руководителям подразделений:

а) своими распоряжениями определить:

- перечень пожароопасных помещений, подлежащих дополнительному осмотру в конце рабочего дня ;

- назначить ответственных лиц за противопожарное состояние и осмотр помещений по окончании рабочего дня.

-копии распоряжений о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние помещений предоставить ____________________не позднее  __________г.

б) обеспечить качественный осмотр всех помещений перед их закрытием по окончании рабочей смены, при этом строго руководствоваться требованиями инструкции (приложение № 1), разработанной на основании Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).

При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, сдачу полуфабрикатов готовой продукции, ЛВЖ и ГЖ в места хранения;

в) обновить журналы осмотра помещений перед их закрытием по окончании рабочей смены (приложение №2), проверять правильность заполнения, принимать своевременные и действенные меры к лицам, по вине которых были допущены нарушения правил пожарной безопасности;

г) обеспечить проведение ежемесячного инструктажа ответственных за осмотр помещений и дежурного персонала подразделений;

д) обеспечить сдачу и хранение ключей от всех помещений в караульное помещении ВОХР.

е) составить графики дежурства по цеху, отделу или корпусу, а также обеспечить дежурства ответственных лиц в праздничные дни.

3.                 Лицам, производящим осмотр помещений перед их закрытием, при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности не закрывать эти помещений до устранения имеющихся недостатков.

4.                 Начальникам цехов и отделов в предвыходные и предпраздничные дни в составе комиссии лично проверять вверенные подразделения с составлением актов приемки.

5.                 Руководителям подразделений проработать настоящий приказ с работниками, обратив особое внимание на противопожарное состояние в занимаемых ими помещений.

6.     Контроль за исполнением приказа возложить ____________________

Генеральный директор                                                        ______________

Утверждаю                                                                                        Согласовано

Приложение № 1

к приказу №________от ___________

И Н С Т Р У К Ц И Я

- по осмотру помещений членами приемных комиссий

подразделений перед выходными и праздничными днями.

1.      Каждый член приемной комиссии обязан обратить внимание при приемке подразделений: на наличие средств пожаротушения, электроснабжение, пожаровзрывоопасность, сигнализацию, режимность и т.д.

2.      Проверку подразделений производить в присутствии руководителей или их заместителей.

3.      Все замеченные недостатки отражать в цеховом (отдела) журнале с конкретными сроками их устранения и в акте приемки цеха (отдела).

4.      Требовать с руководителей подразделений составления мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки недостатков.

5.      Выявлять и отражать в акте приемки оборудование, длительное время не используемое в цехе.

6.      Акты с результатами осмотра помещений перед выходными и предпраздничными днями, представлять _______________________________

7.      Принимаемое  подразделение должно соответствовать следующим требованиям:

а) все технологическое оборудование подразделений должно быть приведено в пожаробезопасное состояние;

б) проезды, проходы, подходы к электрощитам и первичным средствам пожаротушения должны быть свободны;

в) полы производственных участков должны быть тщательно выметены и промыты, подтеки масла у станков должны быть протерты и промыты содовым раствором;

г) рабочие места, раздевальные шкафы должны быть чистыми, не допускается хранение промасленной спец. одежды, тряпок и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

д) средства пожаротушения должны быть укомплектованы и находиться в исправном состоянии;

е) все легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться в специально отведенных местах;

ж) контейнеры с мусором и отходами производства должны быть вынесены из подразделения;

з) закрепленная за цехами территория должна быть очищена от мусора и отходов производства;

и) все станки, электроустановки и электрооборудование должны быть обесточены за исключением средств связи, сигнализации и дежурного освещения.

8.     При невыполнении требований данной инструкции руководители подразделений обязаны представить объяснительные записки от виновных в нарушениях. Объяснительные прилагаются к акту приемки.

Инструкцию разработал